Дело № 5-987/17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2017 года Санкт-Петербург 

Судья Петроградского районного суда Санкт-Петербурга Медведева Е.В., по адресу: Санкт-Петербург, ул.Съезжинская, д.9/6,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении

Общества с ограниченной ответственностью "Городской центр коммунального сервиса", ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 

<

...>, лит.А, 

УСТАНОВИЛ:

Обществом с ограниченной ответственностью "Городской центр коммунального сервиса" (далее - ООО «ГЦКС») повторно совершено невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в 00 час. 01 мин. ООО «ГЦКС», находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи привлеченным к административной ответственности по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ постановлением мирового судьи судебного участка №164 ФИО1 от 30.03.2017 года с назначением наказания в виде в штрафа в размере 70000 рублей, повторно не исполнило п.п.№1-14 законного предписания федерального пожарного надзора от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении требований пожарной безопасности 

по адресу: 

<

адрес>:

- дверь помещения машинного отделения лифта не соответствует требованиями, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа (металлическая дверь не имеет сертификата соответствия),

- в подъезде здания под лестничной клеткой оборудовано подсобное помещение для хранения вещей;

- не произведено испытание ограждений на крыше здания с составление соответствующего протокола испытания;

- руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки чердака здания (балки и обрешетка) с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки);

- не произведено испытание наружной пожарной лестницы составлением соответствующего протокола испытания;

- в подъезде здания, в помещении машинного отделения не обеспечено наличие на двери обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

- в подъезде здания в помещении машинного отделения не обеспечено наличие на двери обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

- в подъезде здания, в машинном отделении не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности;

по адресу: 

<

адрес>:

- холл лестничной площадки 1-го этажа в 1-м подъезде здания загроможден различными горючими материалами (личные вещи граждан);

- лестничная площадка 2-го этажа в 1-м подъезде здания загромождена различными горючими материалами (личные вещи граждан);

- в 1-м подъезде здания под лестничной клеткой оборудовано подсобное помещение для хранения вещей;

- во 2-м подъезде здания под лестничной клеткой оборудовано подсобное помещение для хранения вещей;

- руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки чердака здания (балки и обрешетка) с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). 

Вышеуказанные нарушения требований пожарной безопасности создают угрозу здоровья и жизни людей, непосредственно влияют на возможность возникновения пожара, его дальнейшее распространение по конструктивным элементам здания, время обнаружения пожара, оповещения о нём, время начала эвакуации людей, а также возможность его тушения на начальной стадии, влияют на процесс вынужденной эвакуации людей из помещений во время возникновения открытого пламенного горения или задымления помещений с созданием угрозы отравления людей продуктами горения с последующей гибелью людей; возможность тушения пожара и проведение спасательных работ подразделениями пожарной охраны в целях предотвращения и развития пожара и гибели людей. 

Таким образом, ООО «ГЦКС» совершено правонарушение, предусмотренное ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

Законный представитель ООО «ГЦКС», извещавшийся по месту нахождения юридического лица на основании выписки из ЕГРЮЛ, в судебное заседание не явился, при составлении протокола об административном правонарушении ходатайствовал о рассмотрении дело в его в отсутствии, в связи с чем суд рассматривает дело в его отсутствии.

Допрошенная в качестве свидетеля в судебном заседании 

<

ФИО>1, сотрудник МЧС, пояснила, что по правилам пожарной безопасности в жилых домах не могут быть оборудованы кладовые под лестницами, так как они создают опасность при возгорании, в связи с чем полагает, что деятельность организации в части указанных помещений кладовых должна быть приостановлена с тем, чтобы в дальнейшем они были ликвидированы.

Исследовав материалы дела, выслушав свидетеля, суд приходит к выводу, что вина ООО «ГЦКС» в совершении правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, полностью подтверждается материалами дела:

- протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, при рассмотрении которого законный представитель юридического лица – конкурсный управляющий 

<

ФИО>2 пояснил, что с нарушением согласен;

- копией предписания № об устранении требований пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанным адресам;

- копией распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ № соблюдений требований пожарной безопасности в отношении объектов защиты, правообладателем которых является ООО «ГЦКС» в срок с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ;

- актом проверки соблюдения требований пожарной безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлены вышеуказанные нарушения и неисполнение требований предписания;

- сведениями, предоставленными конкурсным управляющим 

<

ФИО>2, от ДД.ММ.ГГГГ о том, что после введения арбитражным судом процедуры конкурсного производства в отношении ООО «ГЦКС» в реестре лицензий и в управлении ООО «ГЦКС» остаются два дома: 

<

адрес>, 

<

адрес>;

- копией постановления мирового судьи судебного участка №164 Санкт-Петербурга от 30 марта 2017 года, которым ООО «ГЦКС» привлечено к административной ответственности по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ за невыполнение ДД.ММ.ГГГГ требований предписания государственного пожарного надзора, в том числе по устранению нарушений по адресу: 

<

адрес>, вступившего в силу ДД.ММ.ГГГГ.

Представленные доказательства являются относимыми, допустимыми и в совокупности достаточными для установления вины ООО «ГЦКС» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ. 

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения и приходит к выводу о необходимости для устранения угрозы жизни или здоровью людей назначить наказание в виде административного приостановления деятельности на 60 суток принадлежащего ООО «ГЦКС» помещений кладовых под лестницами в многоквартирных жилых домах по адресу: 

<

адрес>. и 

<

адрес>.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Городской центр коммунального сервиса» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде приостановления деятельности на 60 (шестьдесят) суток - помещений кладовых под лестницами в многоквартирных жилых домах по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес>.

Срок исчислять с момента фактического приостановления деятельности в помещении по указанному адресу.

Согласно ч. 1 ст. 32.12 КоАП РФ постановление судьи, органа, должностного лица, назначивших административное наказание в виде административного приостановления деятельности, исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения такого постановления.

Исполнение постановления поручить службе судебных приставов Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Управления федеральной службы судебных приставов России по Санкт-Петербургу.

Постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Судья Е.В.Медведева