№

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Колосовский районный суд Омской области в составе 

председательствующего судьи Сорокиной Н.В., 

при секретаре Тетеревой В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в с. Колосовка 13 сентября 2018 года гражданское дело по исковому заявлению прокурора Колосовского района Омской области в интересах неопределенного круга лиц к администрации Таскатлинского сельского поселения Колосовского муниципального района Омской области об обязании устранить в доме культуры нарушения правил противопожарного режима, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Колосовского района Омской области в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с исковым заявлением, в котором просит обязать администрацию Таскатлинского сельского поселения Колосовского муниципального района Омской области устранить в доме культуры нарушения правил противопожарного режима, а именно устранить неисправность внутреннего противопожарного водопровода, укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, пожарными шкафами. В обоснование исковых требований со ссылкой на ст.ст. 2, 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 указано, что в настоящее время в доме культуры, расположенном по адресу: 

<

адрес>, который относится к объекту массового пребывания людей, в нарушение указанных норм внутренний противопожарный водопровод находится в неисправном состоянии, пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, пожарными шкафами.

Представитель истца - помощник прокурора Щеткова Я.В. в судебном заседании заявленные требования поддержала по доводам, изложенным в исковом заявлении, просила их удовлетворить.

Представитель ответчика администрации Таскатлинского сельского поселения Колосовского муниципального района Омской области в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного разбирательства извещен надлежащим образом, просил дело рассмотреть в его отсутствие, исковые требования признал в полном объеме.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд пришел к следующему.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны, помимо прочего, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В силу ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством, помимо прочих, несут: собственники имущества; руководители органов местного самоуправления.

Согласно п. 55 Правил противопожарного режима в РФ руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

Согласно п. 57 Правил противопожарного режима в РФ руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).Согласно п. 70 Правил противопожарного режима в РФ руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

В нарушение указанных норм, в доме культуры, расположенном по адресу: 

<

адрес>, внутренний противопожарный водопровод находится в неисправном состоянии, пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, пожарными шкафами.

Факт допущенных нарушений подтверждается представлением прокурора Колосовского района Омской области от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 6-9), информацией администрации Таскатлинского сельского поселения Колосовского района Омской области от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 10), информацией МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 12-14), постановлением о назначении административного наказания от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д. 19-23).

Из выписки ЕРГН (л.д. 15-18) следует, что здание сельского клуба, расположенное по адресу: 

<

адрес> принадлежит на праве собственности Таскатлинскому сельскому поселению Колосовского муниципального района Омской области. 

С учетом исследованных доказательств, суд находит исковые требования прокурора Колосовского района Омской области, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

На основании п. 19 ч. 1 ст. 333.36 НК РФ административный ответчик подлежит освобождению от уплаты государственной пошлины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Колосовского района Омской области удовлетворить полностью.

Обязать администрацию Таскатлинского сельского поселения Колосовского муниципального района Омской области в доме культуры, расположенном по адресу: 

<

адрес>, устранить нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства в Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, а именно устранить неисправность внутреннего противопожарного водопровода, укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, пожарными шкафами.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме в Омский областной суд через Колосовский районный суд Омской области.

Судья Сорокина Н.В.

Мотивированное решение суда изготовлено ДД.ММ.ГГГГ