Дело №

Р Е Ш Е Н И Е

ИФИО1

<

адрес> 08 августа 2019 года

Казбековский районный суд Республики Дагестан в составе:

председательствующего судьи - Темирханова Н.М.,

при секретаре - ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора 

<

адрес> Республики Дагестан к индивидуальному предпринимателю ФИО3 о признании незаконной и приостановлении деятельности автогазозаправочной станции «Дубки», расположенной в 

<

адрес> Республики Дагестан до устранения выявленных нарушений закона, 

У С Т А Н О В И Л :

<

адрес> Республики Дагестан обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО3 о признании незаконной и приостановлении деятельности автогазозаправочной станции «Дубки», расположенной в 

<

адрес> Республики Дагестан до устранения выявленных нарушений закона.

В судебном заседании заместитель прокурора 

<

адрес> Республики Дагестан ФИО6 поддержал требования, изложенные в исковом заявлении, и пояснил суду, что прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, лицензировании, соблюдение требований санитарного и природоохранного законодательства при эксплуатации автогазозаправочных станций в 

<

адрес>.

Проверкой проведенной с привлечением специалистов ОНД и ПР 10 по 

<

адрес>, Хасавюртовскому, Новолакскому и 

<

адрес>м ГУ МЧС России по РД и ТО Управления Роспотребнадзора по РД в 

<

адрес> выявлены ряд существенных нарушений действующего законодательства, сопряженные с угрозой возникновения пожара и создающие реальную угрозу для жизни и здоровья граждан на автогазозаправочной станции «Дубки», расположенной в 

<

адрес>, находящегося в пользовании у индивидуального предпринимателя ФИО3 (Далее АГЗС)

Общие правовые вопросы регулирования в области обеспечения пожарной безопасности между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также между общественными объединениями, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства, определяются Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон).

В соответствии со ст. 37 Закона руководители организаций в области пожарной безопасности обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц служб пожарной охраны.

Согласно ст. 20 Закона к нормативным документам относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования о пожарной безопасности.

В нарушение требований действующего законодательства о пожарной безопасности и постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме» изданного во исполнение указанного Закона, на АГЗС «Дылым» выявлены следующие нарушения: не предусмотрено устройство для заземления АЦ при сливе нефтепродуктов (Правила противопожарного режима в РФ п.449); руководитель не обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2. Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты п. 70 ППРФ № (Правила противопожарного режима в РФ); для целей пожаротушения на территории АГЗС не предусмотрена установка не менее двух пожарных гидрантов или пожарного водоема емкостью не менее 100 куб.м. Не установлены указатели их местонахождения НПБ111-98 п.94 П.3.13130.2009; п.13.1.1(НПБ 111-98*); для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря в зданиях, сооружениях, строениях и на территории АЗС не оборудованы пожарными щитами (п. 481 № Правила противопожарного режима в РФ); не предусмотрен дополнительный эвакуационный выход, размещенный на расстоянии более 15 метров от площадки с ТРК или в противоположную от нее сторону (п. 6. 18 СП 156.13130.2014); не обеспечивается одностороннее движение транспортных средств на территории АГЗС, въезд и выезд должны быть раздельными (6.27 СП 156.13130.2014); для контроля заземления АЦ следует не применены специализированные автоматизированные устройства заземления, осуществляющие автоматическое прекращение наполнения резервуара или сигнализацию при неисправности системы заземления АЦ. (7.35 СП 156.13130.2014); не разработан и не согласован с территориальными органами государственного пожарного надзора паспорт безопасности объекта защиты (Постановление правительства РФ № Постановление правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ п. 14); все помещения АГЗС, за исключением помещений категорий В4 и Д, и помещений для персонала АГЗС с круглосуточным пребыванием людей, не оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации п. 96 * СП «АЗС» (СП 8.13130.2009) (ст. 4 п. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); резервуары для хранения топлива не оборудованы системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90%-ного заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу АГЗС, а при 95%-ном заполнении - автоматическое прекращение наполнения резервуара. Если технологической системой предусмотрено прекращение наполнения резервуара топливом только в автоматическом режиме, то допускается при 95%-ном заполнении резервуара вместо указанной сигнализации предусматривать сигнализацию об автоматическом прекращении наполнения резервуара. (7.18 СП 156.13130.2014); на заправочном островке СУГ не предусмотрена единовременная заправка только одного автомобиля. Также устройство и оснащение заправочных островков для СУГ, бензина и дизельного топлива не исключает возможность перетекания аварийных проливов топлива от островка к островку (ч.1 ст. 151 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о пожарной безопасности», п. 8.14 СП 156.13130.2014); между заправочным островком с СУГ и заправочными островками с другими видами топлива не устроен экран из негорючего материала высотой не менее 2 метров. (ч. 1 ст. 151 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о пожарной безопасности», п. 8.15 СП 156.13130.2014); не обеспечено предотвращения растекания пролива жидкой фазы СУГ за границы площадки АЦ и образования взрывоопасных смесей за пределами АГЗС за счет испарения СУГ с поверхности указанного пролива (ч. 1 ст. 151 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о пожарной безопасности», п. 8.18 СП 156.13130.2014) Не разработана декларация пожарной безопасности (ч.6 ст. 64 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о пожарной безопасности»); не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения (п.2 постановления правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О противопожарном режиме»); не обеспечивается наличие во всех помещениях табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны, (п.6 постановления правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О противопожарном режиме»); не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте, (п. 4 постановления правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О противопожарном режиме»); лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности, (п. 3 постановления правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О противопожарном режиме»); руководителем организации не обеспечивается наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей. Отсутствует журнал учет первичных средств пожаротушения произвольной формы (Правила противопожарного режима п.478); не обеспечивается наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", (п.20 постановления правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О противопожарном режиме»); объект не оборудован жесткой буксировочной штангой длиной не менее 3-х метров для экстренной эвакуации горящего транспортного средства с территории автозаправочной станции (п. 455 постановления правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О противопожарном режиме»); все помещения АГЗС, за исключением помещений категорий В4 и Д, и помещений для персонала АГЗС с круглосуточным пребыванием людей, не оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации п. 96 * СП «АЗС» (СП 8.13130.2009) (ст. 4 п. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); при въезде и выезде с территории АГЗС не выполнены пологие повышенные участки высотой не менее 0.2м. Или дренажные лотки, отводящие, загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения АЗС НПБ 111-98п.9(НПБ 111-98*); на одном заправочном островке предусмотрена заправка 2-х автомобилей (должна предусматриваться единовременная заправка только одного автомобиля) п.13* НПБ 111-98 (НПБ 111-98*); надземная ёмкость СУГ объёмом 54 м3 расположена менее 300 метров от жилого сектора и зданий и сооружений класса Ф1-Ф4. Приказ МЧС России № от 05.05.2014г. таб. Е1; надземная ёмкость СУГ объёмом 54 м3 расположена менее 100 метров от края проезжей части Приказ МЧС России № от 05.05.2014г. таб. Е1.

Минимальные расстояния от АГЗС с одностенными надземными резервуарами до объектов, к ним не относящихся

Производственные, складские и административно бытовые здания и сооружения промышленных предприятий

Жилые и общественные здания

Места массового пребывания людей

Торговые киоски

Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части):

I, II и III категории IV и V категории

Маршруты

электрифицированного городского транспорта(до

Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки)

Линии электропередач, электроподстанции (в том числе трансформаторные подстанции) по ПУЭ

Склады лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также

Требуемое

100

300

300

100

100

100

100

100

Фактическое

-

10

-

-

8,7

-

-

Менее 1,5

-

высоты

опоры

В ходе проверки АГЗС «Дубки», в деятельности ИП ФИО3. выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, так: договор на вывоз отходов производства и потребления на момент проверки не представлен. Отсутствие данного договора является нарушением ст.10 ФЗ № от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления», ст.22 ФЗ № от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; при АГЗС имеется проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферных воздух. Однако, нет санитарно-эпидемиологического заключения на проект, что является нарушением ст.20 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Гигиенические требования к обеспечении качества атмосферного воздуха населенных мест»; не представлен в ТО Управление Роспотребнадзора по РД в 

<

адрес> перечень контингента работников АГЗС, подлежащих медицинским осмотрам, не представлен Заключительный акт о прохождении медицинских осмотров работниками организации (Минздравсоцразвития РФ от ДД.ММ.ГГГГ №/н, ст.34 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; не разработана рабочая программа производственного лабораторного контроля, хотя осуществляется производственный лабораторный контроль за вредными факторами рабочей среды и их влияния на природную среду обитания; отсутствует проект на санитарно-защитную зону и санитарно-эпидемиологическое заключение на проект, что является нарушением ст.20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Гигиенические требования к обеспечении качества атмосферного воздуха населенных мест».

Кроме того, у ИП ФИО3 отсутствует лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов.

В соответствии с п. 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 12 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов подлежит лицензированию.

На основании Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, определен порядок лицензирования эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории Российской Федерации.

ИП ФИО3 соответствующую лицензию на осуществление деятельности по розничной торговле сжиженным газом (пропан-бутан) не имеет.

Изложенное свидетельствует о грубом нарушении ИП ФИО3, требований ФЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и установленных стандартов, норм и правил ППБ 01-03, а также требований Санитарно-эпидемиологического законодательства.

Вышеуказанные обстоятельства создают угрозу для жизни и здоровья граждан и условия пребывания граждан на АГЗС, необходимо привести в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечивается правосудием (ст. 18 Конституции РФ).

В силу ч. 3 ст. 35 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц.

В связи с тем, что круг лиц, посещающих АГЗС постоянно меняется, поэтому определить конкретных лиц, не представляется возможным. Настоящее заявление инициируется в интересах неопределенного круга лиц.

В силу основных положений Конституции РФ и требований действующего законодательства России защита прав и свобод человека является обязанностью государства. Особая роль в их юридической защите отводится не только органам прокуратуры, но и суду, призванным осуществлять защиту и восстановление нарушенных прав и свобод человека. Конституционная обязанность государства соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина состоит в создании условий для их реализации и механизма для их защиты. В качестве одного из способов защиты статья 12 гражданского кодекса РФ предусматривает пресечение действий, нарушающих право или создающую угрозу его нарушения.

В связи с изложенным просит суд удовлетворить исковые требования прокурора района, признать незаконной и приостановить деятельность автогазозаправочной станции «Дубки», расположенной в 

<

адрес> Республики Дагестан до устранения выявленных нарушений закона.

Представить ответчика индивидуального предпринимателя ФИО3 – ФИО2 исковые требования прокурора 

<

адрес> Республики Дагестан признал в полном объеме и пояснил суду, что на принадлежащих его доверительнице автогазозаправочной станции «Дубки», расположенной в 

<

адрес> действительно имеются нарушения требований ФЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и установленных стандартов, норм и правил ППБ 01-03, а также требований Санитарно-эпидемиологического законодательства, которые его доверительница обязуется устранить в ближайшее время. В связи с этим просит суд удовлетворить исковые требования прокурора. 

Судом разъяснены представителю ответчика последствия признания исковых требований, предусмотренных ст.ст.39 и 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Выслушав пояснения заместителя прокурора 

<

адрес> Республики Дагестан ФИО6, индивидуального предпринимателя ФИО3 и исследовав представленные письменные доказательства, суд приходит к выводу, что исковые требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям: 

В соответствии с ч.1 ст.39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ответчик вправе признать иск, а согласно ч.3 ст.173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Частью 2 ст.68 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает последнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих обстоятельств.

Согласно ч.4 ст.198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом. 

В данном случае суд приходит к выводу, что признание исковых требований представителем ответчика подлежит принятию, так как указанные требования прокурора 

<

адрес> Республики Дагестан законны, обоснованы и доказаны истцом представленными доказательствами в совокупности.

При подаче настоящего искового заявления истец, на основании п.9 ч.1 ст.333.36 Налогового кодекса Российской Федерации, освобожден от уплаты государственной пошлины. 

В силу ст.103 ГПК Российской Федерации, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-198 и ст.ст.233-235 ГПК Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л :

Исковое заявление прокурора 

<

адрес> Республики Дагестан к индивидуальному предпринимателю ФИО3 удовлетворить. 

Признать незаконной деятельность автогазозаправочной станции «Дубки», расположенной в 

<

адрес>, до устранения выявленных нарушений закона.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО3 устранить следующие нарушения на автогазозаправочной станции «Дубки», расположенной в 

<

адрес>:

получить лицензию на осуществление деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов;

предусмотреть устройство для заземления АЦ при сливе нефтепродуктов;

предусмотреть дополнительный эвакуационный выход, размещенный на расстоянии более 15 метров от площадки с ТРК или в противоположную от нее сторону;

обеспечить одностороннее движение транспортных средств на территории АГЗС, въезд и выезд должны быть раздельными (6.27 СП 156.13130.2014);

применить специализированные автоматизированные устройства заземления, осуществляющие автоматическое прекращение наполнения резервуара или сигнализацию при неисправности системы заземления АЦ для контроля заземления АЦ. (7.35 СП 156.13130.2014);

разработать и согласовать с территориальными органами государственного пожарного надзора паспорт безопасности объекта защиты (Постановление правительства РФ № Постановление правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ п. 14);

все помещения АГЗС, за исключением помещений категорий В4 и Д, и помещений для персонала АГЗС с круглосуточным пребыванием людей, оборудовать установками автоматической пожарной сигнализации п. 96 * СП «АЗС» (СП 8.13130.2009) (ст. 4 п. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

резервуары для хранения топлива оборудовать системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90%-ного заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу АГЗС, а при 95%-ном заполнении - автоматическое прекращение наполнения резервуара. Если технологической системой предусмотрено прекращение наполнения резервуара топливом только в автоматическом режиме, то допускается при 95%-ном заполнении резервуара вместо указанной сигнализации предусматривать сигнализацию об автоматическом прекращении наполнения резервуара. (7.18 СП 156.13130.2014);

на заправочном островке СУГ предусмотреть единовременную заправка только одного автомобиля;

между заправочным островком с СУГ и заправочными островками с другими видами топлива устроить экран из негорючего материала высотой не менее 2 метров. (ч.1 ст. 151 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о пожарной безопасности», п. 8.15 СП156.13130.2014);

обеспечить предотвращения растекания пролива жидкой фазы СУГ за границы площадки АЦ и образования взрывоопасных смесей за пределами АГЗС за счет испарения СУГ с поверхности указанного пролива (ч.1 ст. 151 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о пожарной безопасности», п. 8.18 СП 156.13130.2014) Не разработана декларация пожарной безопасности (ч.6 ст. 64 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о пожарной безопасности»);

утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии С требованиями, установленными разделом XVIII настоящих правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения (п.2 постановления правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О противопожарном режиме»);

обеспечить наличие во всех помещениях табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны, (п. 6 постановления правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О противопожарном режиме»);

обеспечить объект огнетушителями по нормам согласно приложениям № и №. Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты п. 70 ППРФ № (Правила противопожарного режима в РФ);

для целей пожаротушения на территории АГЗС предусмотреть установку не менее двух пожарных гидрантов или пожарного водоема емкостью не менее 100 куб.м. Не установлены указатели их местонахождения НПБ111-98 п.94 П.3.13130.2009; п.13.1.1(НПБ 111-98*);

назначить лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте, (п. 4 постановления правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О противопожарном режиме»);

не допускать к работе на объекте лиц без прохождения обучения мерам пожарной безопасности, (п. 3 постановления правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О противопожарном режиме»);

для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря в зданиях, сооружениях, строениях и на территории АГЗС оборудовать пожарными щитами (п. 481 ППРФ №) (Правила противопожарного режима в РФ);

обеспечить наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей. (Правила противопожарного режима п.478);

обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", (п. 20 постановления правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О противопожарном режиме»);

при въезде и выезде с территории АГЗС выполнить пологие повышенные участки высотой не менее 0.2м. Или дренажные лотки, отводящие, загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения АЗС НПБ 111-98п.9(НПБ 111 -98*);

на одном заправочном островке предусмотреть единовременную заправку одного автомобиля п.13* НПБ 111-98(НПБ 111-98*);

надземная ёмкость СУГ объёмом 54 м3 перенести на расстояние 300 метров от жилого сектора и зданий, и сооружений класса Ф1-Ф4. Приказ МЧС России № от ДД.ММ.ГГГГ таб. Е1;

надземная ёмкость СУГ объёмом 54 м3 перенести на расстояние 100 метров от края проезжей части Приказ МЧС России № от ДД.ММ.ГГГГ таб. Е1.

нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства:

заключить договор на вывоз отходов производства и потребления;

получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, что является нарушением ст.20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

разработать рабочую программу производственного лабораторного контроля;

получить проект на санитарно-защитную зону и санитарно- эпидемиологическое заключение на проект.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО3 оборудовать автогазозаправочную станцию жесткой буксировочной штангой длиной не менее 3-х метров для экстренной эвакуации горящего транспортного средства с территории автозаправочной станции.

Приостановить деятельность автогазозаправочной станции «Дубки», расположенной в 

<

адрес>, находящихся в пользовании у индивидуального предпринимателя ФИО3 до устранения выявленных нарушений закона.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 (шесть тысяч) рублей.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Верховный Суд Республики Дагестан через Казбековский районный суд Республики Дагестан в течение одного месяца со дня его принятия. 

Председательствующий судья Н.М. Темирханов 

Решение отпечатано в совещательной комнате.