Дело № 2-447/2017

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

18 октября 2017 года с. Койгородок

Сысольский районный суд Республики Коми в составе председательствующего судьи Подоровой М.И.,

при секретаре Юркиной В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Койгородском районе к муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа» с. Койгородок о прекращении нарушения санитарного законодательств,

УСТАНОВИЛ:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Койгородском районе обратился в суд с исковым заявлением к муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа» с.Койгородок о прекращении нарушения санитарного законодательств, а именно просит обеспечить эффективную работу вытяжной вентиляции в кабинетах физики, информатики, в столовой, в актовом зале, слесарной мастерской в срок до 01 марта 2018 года.

В судебном заседании представитель Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РК в Койгородском районе по доверенности ФИО1, пояснения дала в соответствии с поданным исковым заявлением, пояснив, что в слесарной мастерской вытяжная вентиляция установлена, в связи с чем просит обеспечить работу вытяжной вентиляции в кабинетах физики, информатики, в столовой, в актовом зале. 

Представитель муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.Койгородок по доверенности ФИО2 исковые требования признала, пояснив, что в настоящее время установлена вытяжная вентиляция в слесарной мастерской. 

Суд, заслушав стороны, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии с п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений: учебных помещений и кабинетов, актовых залов, столовой, медицинского пункта, санитарных узлов, помещений для обработки хранения уборочного инвентаря, столярных и слесарных мастерских.

В соответствии п. 22 изменения № 2 от 25.12.2013г. к СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» «обследование технического состояния вентиляции проводится специализированными организациями через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции осуществляются инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха». 

В соответствии п. 6.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» «концентрации вредных веществ в воздухе помещений общеобразовательных учреждений не должны превышать гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населенных мест».

Как было установлено в судебном заседании, по итогам плановой проверки территориальным отделом Роспотребнадзора, проведенной на основании Распоряжения № 214 от 01 марта 2017г. ТО Управления Роспотребнадзора по РК в Койгородском районе в отношении МБОУ «СОШ» с. Койгородок, было выявлено следующее: отсутствуют сведения о результатах обследования технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в кабинетах физики, информатики, в столовой, в актовом зале, слесарной мастерской, при этом предписание о представлении вышеназванных сведений обследования технического состояния вентиляции сроком до 01.06.2017г. школой не было исполнено. Выдано новое предписание с новым сроком исполнения - до 14.08.2017г.

С целью контроля данного предписания с 25 августа 2017г. по 28 августа 2017г. территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Койгородском районе была проведена внеплановая документарная проверка в отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Койгородок по 

<

адрес>.

В период документарной проверки был направлен запрос № 377/06-1 от 25.08.2017г. в адрес МБОУ «СОШ» с. Койгородок о представлении сведений о результатах обследования технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в кабинетах физики, информатики, в столовой, в актовом зале, слесарной мастерской. 

Из представленных МБОУ «COШ» с. Койгородок сведений следует, что в кабинетах физики, информатики, в столовой, в актовом зале, слесарной мастерской система вентиляции находится в нерабочем состоянии (акты оценки системы вентиляции, проведенной специализированным предприятием ООО «ВентКом» в период с 16 августа 2017г. по 19 августа 2017г.). 

В настоящее время установлена вытяжная вентиляция в слесарной мастерской МБОУ «COШ» с. Койгородок, что не оспаривается истцом. 

Выявленные нарушения свидетельствуют о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, и представляют потенциальную угрозу для здоровья детей. Данная ситуация может привести к возникновению и распространению массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний среди детей образовательной организации. Создаётся угроза санитарно-эпидемиологическому благополучию населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Учитывая изложенное выше, и, принимая во внимание, что ответчиком исковые требования не оспаривается, суд находит заявление подлежащим удовлетворению. 

В соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей (его территориальные органы) освобождены от уплаты государственной пошлины.

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 333.20 Налогового кодекса РФ в случае, если истец освобожден от уплаты государственной пошлины в соответствии с настоящей главой, государственная пошлина уплачивается ответчиком (если он не освобожден от уплаты государственной пошлины) пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

Ответчик по делу от уплаты госпошлины не освобожден, поэтому в силу п. 3 ч. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ с него следует взыскать госпошлину в пользу бюджета МО Койгородский» в размере 6000 рублей. 

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 194, 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Койгородском районе удовлетворить.

Обязать муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Койгородок устранить выявленные нарушения обязательных требований санитарного законодательств Российской Федерации, а именно: обеспечить эффективную работу вытяжной вентиляции в кабинетах физики, информатики, в столовой, в актовом зале в срок до 01 марта 2018 года.

Взыскать с муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Койгородок в доход бюджета МР «Койгородский» государственную пошлину в размере 6000 (шесть тысяч) рублей. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Коми через Сысольский районный суд (с. Койгородок, ул. Мира, дом 1а) в течение месяца со дня его принятия. 

Судья - Подорова М.И.