Дело № 2-228/2020

УИД 22RS0004-01-2020-000228-75

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

21 мая 2020 года р.п. Благовещенка

Благовещенский районный суд Алтайского края в составе:

председательствующего Федоровой А.В., 

при секретаре Гордейчук С.А., 

прокурора Благовещенской межрайонной прокуратуры Никитиной Т.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Благовещенского межрайонного прокурора в защиту интересов неопределенного круга лиц к МКОУ «Ниж-Суетская средняя общеобразовательная школа им. А.Карпенко» о возложении обязанности устранить нарушения требований противопожарного законодательства,

У С Т А Н О В И Л :

Благовещенский межрайонный прокурор в защиту интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к МКОУ «Ниж-Суетская средняя общеобразовательная школа им. А.Карпенко» о возложении обязанности устранить нарушения требований противопожарного законодательства. В обоснование исковых требований представитель истца указал, что Благовещенской межрайонной прокуратурой в целях контроля устранения нарушений законодательства в сфере образования указанных в представлении № от 24.09.2019, проведена проверка исполнения требований противопожарного законодательства в МКОУ «Ниж-Суетская средняя общеобразовательная школа им. А.Карпенко». Ссылаясь на ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п.п.2, 15 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.8 ч.1 ст.41 Федерального закона №273-Ф3, Федеральный закон №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.20 ст.2, п.1 ч1 ст.4 Федерального закона №123-Ф3, указал, что в ходе повторной проверки, проведенной межрайонной прокуратурой 11.03.2020, установлено, что некоторые нарушения требований противопожарного законодательства, выявленные в 2019 году, не устранены. Так, на объекте защиты люки выходов на чердачное помещение не противопожарные, не соответствующий 2-му типу с размерами не менее 0,6x0,8 м, что является нарушением п. 8.4 «СНиП 21-01-97 «Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 7.7 СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные выход на первом этаже здания (через спортивный зал) находится в аварийном состоянии, что является нарушением п.4.2.7 СП1.12130.2009, п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012. В связи с указанными нарушениями межрайонной прокуратурой в адрес директора МКОУ «Ниж-Суетская средняя общеобразовательная школа им. А.Карпенко» 24.09.2019 было внесено представление №02-41-2020 об устранении нарушений законодательства в сфере образования. Из ответа на представление следует, что образовательным учреждением приняты меры к устранению нарушений. Вместе с тем, результаты повторной проверки подтверждают наличие вышеназванных нарушений требований противопожарного законодательства на рассматриваемом объекте. Обозначенные обстоятельства создают угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних обучающихся МКОУ «Ниж-Суетская средняя общеобразовательная школа им. А.Карпенко», а также граждан, осуществляющих трудовую деятельность в учреждении, что является недопустимым.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор обратился в суд с указанным исковым заявлением, просил с учетом уточнения срока исполнения, возложить на МКОУ «Ниж-Суетская средняя общеобразовательная школа им. А.Карпенко» обязанность в срок до 01.09.2020 устранить нарушений требований противопожарного законодательства, а именно: установить противопожарные люки выходов на чердачное помещение соответствующие 2-му типу с размерами не менее 0,6м. на 0,8м.; произвести ремонт эвакуационного выхода на первом этаже здания (выход через спортивный зал) в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. 

В судебном заседании прокурор Никитина Т.А. поддержала исковые требования, просила установить ответчику срок для исполнения обязанности до 01.09.2020.

Представитель ответчика ФИО1 в судебном заседании признала исковые требования, представила заявление о признании исковых требований.

Иные лица в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, возражений не предоставили. 

На основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено при данной явке сторон. 

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 3 ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при признании иска ответчиком и принятии его судом принимается решение об удовлетворении исковых требований.

Судом сторонам разъяснены и им понятны последствия признания иска ответчиком, предусмотренные ч.3 ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а именно, что в случае признания иска ответчиком и принятия его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. 

Выслушав стороны, суд в соответствии со ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации принимает признание исковых требований представителем ответчика, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем и в соответствии с ч.4 ст. 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает решение об удовлетворении иска Благовещенского межрайонного прокурора в защиту интересов неопределенного круга лиц.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Благовещенского межрайонного прокурора удовлетворить.

Возложить на муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ниж-Суетская средняя общеобразовательная школа им. А.Карпенко» обязанность в срок до 01.09.2020 устранить нарушений требований противопожарного законодательства:

установить противопожарные люки выходов на чердачное помещение соответствующие 2-му типу с размерами не менее 0,6м. на 0,8м.; 

произвести ремонт эвакуационного выхода на первом этаже здания (выход через спортивный зал) в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы через Благовещенский районный суд Алтайского края.

Судья А.В. Федорова

Копия верна: Судья А.В. Федорова

Решение в окончательной форме принято 21.05.2020.

Подлинник решения находится в материалах гражданского дела № 2-228/2020 Благовещенского районного суда Алтайского края.

УИД 22RS0004-01-2020-000228-75

Решение не вступило в законную силу «___» мая 2020 года

Секретарь суда __________________________(ФИО5)