№5-2/2024

50RS0033-01-2023-006271-30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2024 года 

<

адрес>

Орехово-Зуевский городской суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Барабановой М.Е., при секретаре ФИО1,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении Автономной некоммерческой организации культурно-просветительский центр «Творческая усадьба Гуслица», расположенной по адресу: 

<

адрес>, №, 

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ Постановлением судьи Орехово-Зуевского городского суда 

<

адрес> № юридическое лицо Автономная некоммерческая организация культурно-просветительский центр «Творческая усадьба Гуслица» было привлечено к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности сроком на 20 суток.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 30 минут по результатам проверки в отношении Автономной некоммерческой организации культурно-просветительский центр «Творческая усадьба Гуслица» (бывшая ткацкая фабрика) по адресу: 

<

адрес> выявлены нарушения требований пожарной безопасности. 

Установлено повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.2.1 ст. 20.4 КоАП РФ, выраженное в необеспечении работоспособности источников противопожарного водоснабжения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем противодымной защиты, несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, а именно: 

- объект защиты не в полном объеме обеспечен системой пожарной сигнализации, которая отсутствует в помещениях мастерских, в гостевых домах «Сфера»;

- система пожарной сигнализации, смонтированная в части помещений хостела, не обеспечена автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре;

- объект защиты не в полном объеме обеспечен системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, которая отсутствует в помещениях мастерских, в гостевых домах «Сфера»;

- допущено проживание людей в производственном и складском зданиях;

- не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте;

- не обеспечены вторыми эвакуационными выходами 3-й и мансардные этажи общежития (хостела);

- между 1-ым и 2-ым этажом (рядом с регистрацией) и 2-ым и 3-им этажами общежития (хостела) установлены криволинейные (винтовые лестницы), ширина которых составляет менее 1,2 метра;

- деревянные конструкции складского здания не обработаны огнезащитным составом;

- помещения общежития (хостела) не отделены от других функциональных частей объекта ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами;

- помещения мастерских и «черного театра» не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляции. 

Законный представитель юридического лица ФИО2 и защитник ФИО3 в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Вина Автономной некоммерческой организации культурно-просветительский центр «Творческая усадьба Гуслица» в совершении указанного административного правонарушения подтверждена протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором изложены выявленные нарушения; постановлением Орехово-Зуевского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ч.2.1 ст. 20.4 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о том, юридическое лицо Автономная некоммерческая организация культурно-просветительский центр «Творческая усадьба Гуслица» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.2.1 ст. 20.4 КоАП РФ.

При назначении наказания суд учитывает, что совершено правонарушение, посягающее на общественный порядок и общественную безопасность.

Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих административную ответственность, не установлено. 

Учитывая конкретные обстоятельства дела, характер совершенного правонарушения, отсутствие отягчающих и\или смягчающего административную ответственность обстоятельства, судья приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде приостановления деятельности юридического лица сроком на 30 суток. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 23.1, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Автономную некоммерческую организацию культурно-просветительский центр «Творческая усадьба Гуслица» виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.1 ст. 20.4 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности организации, расположенной по адресу: 

<

адрес>, сроком на 30 (тридцать) суток. 

Постановление может быть обжаловано в Московский областной суд через Орехово-Зуевский городской суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья М.Е. Барабанова