УИД № 66RS0028-01-2024-001221-26

Дело № 2-927/2024

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ирбит 26.12.2024 

Ирбитский районный суд Свердловской области в составе: 

председательствующего судьи Серебренниковой Е.В., 

при секретаре судебного заседания Киневой И.В., 

с участием помощника Ирбитского межрайонного прокурора Швейцарова В.А., 

представителя ответчика ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ »ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ирбитского межрайонного прокурора, действующего в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в интересах неопределенного круга лиц – инвалидов, к Государственному автономному учреждению здравоохранения Свердловской области «Ирбитская центральная городская больница» о возложении обязанности по устранению нарушений законодательства о защите прав инвалидов, 

УСТАНОВИЛ:

Ирбитский межрайонный прокурор, действующий в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в интересах неопределенного круга лиц - инвалидов, обратился в суд с иском ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница» о возложении обязанности по устранению нарушений законодательства о защите прав инвалидов, ссылаясь на выявленные нарушения законодательства о доступности объектов социальной сферы для инвалидов, выразившиеся в том, что находящиеся на территории Ирбитского МО фельдшерско-акушерские пункты не в полной мере оборудованы пандусами, а также иными средствами обеспечения доступности для маломобильных групп населения 

Отсутствие мер по приспособлению зданий для нужд инвалидов препятствует социальной адаптации инвалидов, а также возможности получения ими врачебной помощи.

С учетом уточненных исковых требований, принятых судом, просил обязать ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница» в срок до 31.12.2026 выполнить следующие мероприятия, направленные на обеспечение доступности для инвалидов в отношении фельдшерско-акушерского пункта в п. Зайково, расположенного по адресу: 

<

адрес>

- организовать установку информационных таблиц Брайля на входе в помещение, а также кнопки вызовы персонала.

- организовать проведение комплексного капитального ремонта помещения ФАПа, с проведением следующих работ по капитальному ремонту:

- на стенах в помещении для ожидания приёма пациентами устранить множественные дефекты отделки в виде трещин, отпавшего покрытия;

- на стенах в помещении для ожидания приёма пациентами устранить дефект в виде трещины от пола до подоконника; 

- на стенах в помещении для ожидания приёма пациентами устранить множественные дефекты отделки в виде отпадающего покрытия, трещин; 

- в процедурном кабинете устранить множественные дефекты покрытия стен в виде трещин, отслаивающегося покрытия; 

-в санитарной комнате устранить дефекты отделки стен в виде трещин; 

- в помещении для медицинского персонала устранить дефекты отделки стен, в виде трещин, отпадающего отделочного покрытия;

- устранить на потолке в помещении для ожидания приёма пациентами множественные дефекты отделки в виде трещин по всему периметру; 

- в процедурном кабинете устранить множественные дефекты покрытия потолка в виде трещин, отслаивающегося покрытия; 

- в санитарной комнате устранить дефекты отделки потолка в виде трещин;

- в помещении санитарного узла с местом хранения временных отходов установить вытяжную вентиляцию с механическим побуждением;

- в коридоре первого этажа, декоративно - отделочные материалы покрытия полов путей эвакуации, выполнить из негорючих материалов, имеющих документацию, подтверждающую пределы огнестойкости и класс пожарной опасности;

- помещение объекта оборудовать автоматической системой пожарной сигнализации; автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- оборудовать аварийное освещение;

- обеспечить наличие порядковых номеров на корпусах огнетушителей, установленных на объекте защиты;

- обеспечить наличие знаков пожарной безопасности;

- обеспечить размещение на объекте знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено";

- обеспечить наличие журнала системы противопожарной защиты;

- при эксплуатации печного отопления не допускать складирование горючих материалов (дрова) на предтопочном листе;

- производить своевременную уборку сухой растительности и покос травы;

- произвести замену электропроводов с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

- произвести замену рубильника с повреждениями и следами термического воздействия;

- произвести замену предтопочных листов отопительных печей расположенных на полу из горючих материалов на размерам не менее 0,5 х 0,7 метра.

- обеспечить объект первичными средствами пожаротушения. 

В судебном заседании помощник прокурора Швейцаров В.А. в полном объеме поддержал заявленные уточнённые требования, по изложенным в иске доводам. 

Представитель ответчика ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» ФИО1, уточненные исковые требования признала, предоставив суду соответствующее заявление. 

Дело на основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрено в отсутствие представителей третьих лиц: Министерства здравоохранения Свердловской области по доверенности ФИО2, Зайковской территориальной администрации Ирбитского муниципального образования ФИО3, предоставивших суду отзывы, с просьбой рассмотрения дела в отсутствие представителей, Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, надлежащим образом извещенного о дате, времени и месте судебного заседания, причина неявки не известна. 

Участвующие в деле лица извещались публично путем заблаговременного размещения информации о времени и месте рассмотрения дела на интернет-сайте Ирбитского районного суда Свердловской области (irbitsky.svd@sudrf.ru раздел «Список назначенных дел к слушанию»).Заслушав стороны, обозрев заявление представителя ответчика о признании уточненных исковых требований, исследовав письменные доказательства, оценив имеющиеся доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации к распорядительным правам ответчика относится признание исковых требований. 

Согласно ч. 2 ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает признание иска ответчиком, если признание иска не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы иных лиц. 

В соответствии с абз. 2 ч. 4 ст.198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Судом не установлено наличия оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, для отказа в принятии признания иска ответчиком, поскольку признание не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии с ч.3 ст.173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Поскольку ответчик признал уточненные исковые требования, против удовлетворения заявленного иска не поступило возражений от иных лиц, суд в соответствии с ч. 4 ст. 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации считает возможным ограничиться указанием в решении на факт признания ответчиком исковых требований, не указывая обстоятельств дела, установленных судом, доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах, и выводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства, законы, которыми руководствовался суд. 

Руководствуясь ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Ирбитского межрайонного прокурора, действующего в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в интересах неопределенного круга лиц – инвалидов, к Государственному автономному учреждению здравоохранения Свердловской области «Ирбитская центральная городская больница» о возложении обязанности по устранению нарушений законодательства о защите прав инвалидов - удовлетворить.

Возложить обязанность на Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Ирбитская центральная городская больница» (ИНН 

<

***>) организовать в срок до 31.12.2026 выполнение работ направленных на обеспечение доступности для инвалидов в отношении фельдшерско-акушерского пункта в №

- организовать установку информационных таблиц Брайля на входе в помещение, а также кнопки вызовы персонала.

- организовать проведение комплексного капитального ремонта помещения ФАПа, с проведением следующих работ по капитальному ремонту:

- на стенах в помещении для ожидания приёма пациентами устранить множественные дефекты отделки в виде трещин, отпавшего покрытия;

- на стенах в помещении для ожидания приёма пациентами устранить дефект в виде трещины от пола до подоконника; 

- на стенах в помещении для ожидания приёма пациентами устранить множественные дефекты отделки в виде отпадающего покрытия, трещин; 

- в процедурном кабинете устранить множественные дефекты покрытия стен в виде трещин, отслаивающегося покрытия; 

-в санитарной комнате устранить дефекты отделки стен в виде трещин; 

- в помещении для медицинского персонала устранить дефекты отделки стен, в виде трещин, отпадающего отделочного покрытия;

- устранить на потолке в помещении для ожидания приёма пациентами множественные дефекты отделки в виде трещин по всему периметру; 

- в процедурном кабинете устранить множественные дефекты покрытия потолка в виде трещин, отслаивающегося покрытия; 

- в санитарной комнате устранить дефекты отделки потолка в виде трещин;

- в помещении санитарного узла с местом хранения временных отходов установить вытяжную вентиляцию с механическим побуждением;

- в коридоре первого этажа, декоративно - отделочные материалы покрытия полов путей эвакуации, выполнить из негорючих материалов, имеющих документацию, подтверждающую пределы огнестойкости и класс пожарной опасности;

- помещение объекта оборудовать автоматической системой пожарной сигнализации; автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- оборудовать аварийное освещение;

- обеспечить наличие порядковых номеров на корпусах огнетушителей, установленных на объекте защиты;

- обеспечить наличие знаков пожарной безопасности;

- обеспечить размещение на объекте знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено";

- обеспечить наличие журнала системы противопожарной защиты;

- при эксплуатации печного отопления не допускать складирование горючих материалов (дрова) на предтопочном листе;

- производить своевременную уборку сухой растительности и покос травы;

- произвести замену электропроводов с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

- произвести замену рубильника с повреждениями и следами термического воздействия;

- произвести замену предтопочных листов отопительных печей расположенных на полу из горючих материалов на размерам не менее 0,5 х 0,7 метра.

- обеспечить объект первичными средствами пожаротушения. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течение месяца, со дня изготовления решения суда в окончательной форме, путём подачи жалобы через Ирбитский районный суд Свердловской области.

Председательствующий - /подпись/

Решение не вступило в законную силу.

Судья Е.В. Серебренникова 

Секретарь судебного заседания И.В. Кинева 

Подлинник решения находится в гражданском деле № 2-927/2024 в производстве Ирбитского районного суда Свердловской области.