№ 5-194/2019 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Белово 13 мая 2019 года

Судья Беловского городского суда Кемеровской области Самородова Ю.В., 

рассмотрев материалы административного дела в отношении юридического лица государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области "Беловская городская детская больница" (ГБУЗ КО БГДБ) (юридический адрес 

<

адрес>) 

о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КРФоАП, 

УСТАНОВИЛ:

Беловским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в ходе проведения административного расследования с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ГБУЗ КО "Беловская городская детская больница" осуществляющее деятельность по адресам 

<

адрес> выявлены нарушения, а именно: 

В амбулаторно-поликлиническом отделении №, расположеном по адресу 

<

адрес>: в кабинете физиолечения на 5 этаже в гальванической кухне между стеной и потолком имеются трещины; в кабинете ЭКГ имеются трещины в углах между стенами, между стеной и потолком при входе, на потолке желтые разводы; в кабинете УЗИ на стене возле входа вверху видны желтые разводы, в углу справа от окна имеется трещина между стенами, на потолке - трещина при входе; в кабинете спирографии на потолке в районе окна трещина, отходит штукатурный слой; в кабинете велометрии (ВЭМ) на стене и потолке слева от раковины - желтые разводы; в кабинете ЭХО, КГ, УЗИ сердца в стене с оконным проемом трещины по штукатурному слою в правом углу со стороны раковины видны желтые разводы; в коридоре отделения функциональной диагностики на потолке "Амстронг" видны желтые разводы, визуально отмечается деформация потолка. 

В амбулаторно-поликлиническое отделение (2 этаж) в коридоре отделения потолок "Амстронг" деформирован (провисает); в комнате для кормления в стене с оконным проемом - трещины штукатурного слоя; в кабинетах педиатрического приема (№, №, №, №) на стенах возле окон имеются серые разводы; на лестничном марше между 2 и 3 этажами на стене разводы белого и желтого цвета; в коридоре на 1 этаже потолок "Амстронг" по направлению к лифту деформирован (провисает); при входе в здание (тепловая завеса) трещины штукатурного слоя над дверным проемом по стене.

Поверхность стен и потолков в выше перечисленных помещениях не гладкая, с дефектами, труднодоступна для влажной уборки и не устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. 

Амбулаторно-поликлиническое отделение №, расположенное по адресу: 

<

адрес>: в помещениях 4 этажа в кабинетах №, № линолеум с разрывами в местах прохождения швов;в кабинете № линолеум края не подведены под плинтуса; в коридоре линолеум с разрывами, края не подведены под плинтуса, на стенах и потолке трещины штукатурного слоя; в коридоре в оконных проемах (между рамами и стенами) трещины; в кабинете № в дверном проеме трещины между стеной и дверью; в кабинете № и перевязочной хирурга линолеум на подведен под плинтуса, швы не пропаяны, на плитке возле раковины трещины; в кабинете № линолеум не плотно прилегает к основанию пола; в помещениях 3 этажа в кабинете № в дверном проеме трещины (между стеной и дверью), линолеум подведен под плинтуса; в кабинете № швы линолеума не пропаяны, линолеум с разрывами, края на подведены под плинтуса; в темной комнате штукатурный слой отходит от основания стены; в кабинете № линолеум с разрывами; в коридоре возле запасного выхода на стене отходит штукатурный слой, линолеум с разрывами, не подведен под плинтуса, в стене и на потолке в районе окна трещина, отходит штукатурный слой; в кабинете приема оториноларинголога и кабинете № швы линолеума не пропаяны; в кабинете операторов на стене трещина штукатурного слоя; в кабинете № линолеум с дефектами, плитка в районе раковины с дефектами; в помещениях 2 этажа: в физиокабинете линолеум с заплатками, края не подведены под плинтуса; в коридоре линолеум с разрывами, края не подведены под плинтуса; в кабинете №а (процедурный) линолеум с заплатками, края не подведены под плинтуса; в прививочных - линолеум с разрывами, не подведен под плинтуса; в комнате для кормления швы линолеума в местах стыков не пропаяны, не подведены под плинтуса; в клинико-диагностической лаборатории при входе в дверном проеме отверстия запенены монтажной пеной (поверхности не гладкие, не устойчивы к дезинфекции), в кабинете забора крови линолеум с разрывами, не подведен под плинтуса; в кабинете невролога на потолке в углу над раковиной желтые разводы, линолеум с разрывами, не подведен под плинтуса, в дверном проеме трещины; в помещениях 1 этажа: в кабинете инфекциониста на стене при входе в санузел краска отходит от основания стены; в коридоре на стене возле расписания работы врачей имеются желтые разводы; в регистратуре на потолке возле окна видны серые разводы, от стен отходит штукатурный слой, в стене с оконными проемами трещина; в гардеробе на левой стене трещина; в холе между стеной и потолком трещина штукатурного слоя; на стене в районе окна за трубами желтые разводы.

Поверхность стен, потолков и полов в выше перечисленных помещениях с дефектами, труднодоступна для влажной уборки и не устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

По результатам лабораторных измерений установлено: параметры искусственной освещенности не соответствуют гигиеническим нормативам в амбулаторно-поликлиническом отделении № (

<

адрес>) на рабочих местах: кабинет ЭКГ, рабочее место медицинской сестры (рабочий стол); кабинет №, прием врача-педиатра, рабочее место врача-педиатра (рабочий стол); кабинет №, прием врача-педиатра, рабочее место врача-педиатра (рабочий стол); кабинет №, прием врача-педиатра, рабочее место врача-педиатра (рабочий стол); кабинет №, прием врача-педиатра, рабочее место врача-педиатра (рабочий стол); кабинет №, прививочный кабинет, рабочее место медицинской сестры (прививочный столик); кабинет №А, процедурный кабинет, рабочее место медицинской сестры (процедурный столик); лаборатория, кабинет №, кабинет микроскопии, рабочее место лаборанта (рабочий стол); кабинет №, инфекциониста (рабочий стол).

Выявленные нарушения являются нарушением п.п.4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 7.5 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", ст.ст.11, 24, 25 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

ДД.ММ.ГГГГ начальником Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.4 КРФоАП.

Выслушав представителя ГБУЗ КО "Беловская городская детская больница" ФИО2, пояснившего о том, что в помещениях больницы ведется круглогодичный текущий ремонт, исследовав имеющиеся материалы, считаю допущенными юридическим лицом ГБУЗ КО "Беловская городская детская больница" нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, установленными.

В соответствии со ст.6.4 КРФоАП состав административного правонарушения образует нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

В судебном заседании установлено, что в ходе проведения административного расследования с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выявлены нарушения ГБУЗ КО "Беловская городская детская больница" законодательства в области санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений (амбулаторно-поликлиническое отделение №, расположенное по адресу 

<

адрес>; амбулаторно-поликлиническое отделение №, расположенное по адресу 

<

адрес>). 

Принимая во внимание все обстоятельства правонарушения, прихожу к выводу, что у ГБУЗ КО "Беловская городская детская больница" имелась возможность соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, но данным лицом не были приняты все достаточные и необходимые меры по их соблюдению.

Оснований для признания данного административного правонарушения, совершенного ГБУЗ КО "Беловская городская детская больница" малозначительным в силу ст.2.9 КоАП РФ, судом не установлено.

При назначении административного наказания судья учитывает требования ч.3 ст.4.1 КоАП РФ, характер совершенного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства смягчающее административную ответственность – признание вины, отсутствие отягчающих обстоятельств по делу.

С учетом изложенного, судья считает необходимым назначить наказание в виде административного штрафа.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 29.5 - 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области "Беловская городская детская больница" признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КРФоАП и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей.

Сведения о получателе штрафа: 

УФК по 

<

адрес> (Управление Роспотребнадзора по 

<

адрес>),

Счет: 40№ ИНН: 

<

***> БИК: 043207001

КПП: 420501001 ОКТМО: 32707000 Отделение Кемерово 

<

адрес>

КБК:141 1 16 28000 01 6000 140 Наименование платежа: штраф Роспотребнадзор.

В соответствии с ч.ч.1, 5 ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 1.3 и 1.4 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах по истечении срока, указанного в части 1, 1.1 или 1.4 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, изготавливают второй экземпляр указанного постановления и направляют его в течение десяти суток, а в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.4 настоящей статьи, в течение одних суток судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

Постановление может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Ю.В. Самородова