Дело № 5-12/2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

06 февраля 2017 года гор. Советск

Судья Советского районного суда Кировской области Кренев А.Н., при секретаре Головиной Я.Н., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ в отношении Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Советская центральная районная больница», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ИНН №, ОГРН №,

у с т а н о в и л :

КОГБУЗ «Советская центральная районная больница», осуществляющее эксплуатацию сверлильного станка модели НС-Ш 1975 года выпуска в помещении гаража, нарушило требования Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённых Приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №, а именно: ДД.ММ.ГГГГ., в 10 час. 30 мин. при проведении проверки службой Ростехнадзора было установлено, что

1. Сверлильный станок модели НС-Ш, зав. №, установленный в гараже, не имеет отдельного проводника для присоединения к сети заземления. 

В соответствии с пунктом 2.7.6. Правил каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника.

2. Не ограждены от случайного прикосновения открытые токоведущие части, находящиеся под напряжением, расположенные в клемной коробке электродвигателя сверлильного станка НС-Ш, зав. №, установленного в гараже. 

В соответствии с пунктом 2.4.4 Правил токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты должны быть ограждены от случайных прикосновений.

Таким образом, КОГБУЗ «Советская центральная районная больница» совершило правонарушение, предусмотренное ст. 9.11 КоАП РФ.

Представитель КОГБУЗ «Советская центральная районная больница» в судебное заседание не явился. Представил заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителя, не возражают против приостановления деятельности сверлильного станка.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя КОГБУЗ «Советская центральная районная больница».

Государственный инспектор Ростехнадзора ФИО3 в судебное заседание не явился, представил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, назначить КОГБУЗ «Советская центральная районная больница» административное наказание в виде административного приостановления деятельности.Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие Государственного инспектора Ростехнадзора ФИО3

Исследовав письменные материалы дела, суд находит установленным факт нарушения КОГБУЗ «Советская центральная районная больница» требований безопасности в электроэнергетике при эксплуатации сверлильного станка модели НС-Ш, зав. №, расположенного в гараже КОГБУЗ «Советская центральная районная больница».

Вина КОГБУЗ «Советская центральная районная больница» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ подтверждается протоколом № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ., в 10 час. 30 мин. при проведении проверки службой Ростехнадзора было установлено, что сверлильный станок модели НС-Ш, зав. №, установленный в гараже, не имеет отдельного проводника для присоединения к сети заземления. Также не ограждены от случайного прикосновения открытые токоведущие части, находящиеся под напряжением, расположенные в клемной коробке электродвигателя сверлильного станка НС-Ш, зав. №, установленного в гараже; актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ; уставом КОГБУЗ «Советская центральная районная больница».

Учитывая то, что эксплуатация электроустановок в сложившейся ситуации создаёт непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, работающих на них, суд считает необходимым назначить наказание в виде административного приостановления деятельности указанного станка. 

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч. 1 ст.29.9 КоАП РФ, суд

п о с т а н о в и л:

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Советская центральная районная больница» подвергнуть наказанию в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации сверлильного станка модели НС-Ш, зав. № 1975 года выпуска на срок 30 суток.

Срок временного запрета деятельности с ДД.ММ.ГГГГ зачесть в срок административного приостановления деятельности.

Постановление об административном приостановлении деятельности исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после его вынесения. 

Постановление может быть обжаловано в 10-дневный срок со дня получения его копии в Кировский областной суд через Советский районный суд.

Судья А.Н. Кренев